## Kryci list
Objednatel: |  | Město Krásno
Krycí list stavby
Stavba: | 3352 | Dolní Hluboká | Posílení zdroje vody
|  | Zahájení: | . . | Dokončení: | . .
Objektů: | 3
Rozpočtů: | 6
|  | JKSO: |  | KSD:
|  | Měrná jednotka JKSO: |  | 0
|  | Vypracoval: |  | Dat. kalkulace: | 00.00.2020
Firma:
Sídlo
IČO:
|  |  |  | podpis: | ____________________
ROZPIS ÚDAJŮ PO OBJEKTECH A ODDÍLECH
Rozpočet | Název |  |  |  | cena v Kč
01 | SO-01 Vlastní vrt PV-1 včetně technologické šachty |  |  |  | #VALUE!
02 | SO-01 Příjezdová cesta |  |  |  | #VALUE!
03 | SO-01 Oplocení |  |  |  | 0
04 | SO-01 Zatravnění |  |  |  | 0
05 | SO-02 Elektropřípojka NN |  |  |  | 0
06 | SO-03 Vodovodní přípojka k vodovodnímu řadu |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | #VALUE!
| Celkový součet bez DPH: |  |  |  | #VALUE!
| DPH - SAZBA |  | 21% | #VALUE! | #VALUE!
| Celkový součet včetně DPH: |  |  |  | #VALUE!

## KL1
Objednatel: |  | Město Krásno
Krycí list RO 1
Stavba: | 3352 | Dolní Hluboká | Posílení zdroje vody
|  | Zahájení: | . . | Dokončení: | . .
Objekt: | 1 |  | SO-1 Vrt PV-1 s technologickou šachtou
Rozpočet: | 1 | Vlastmí vrt PV-1 včetně techologické šachty
|  | JKSO: |  | KSD:
|  | Měrná jednotka JKSO: |  | 0
|  | Vypracoval: |  | Dat. kalkulace: | 00.00.2020
Firma:
Sídlo
IČO:
|  |  |  | podpis: | ____________________
ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH
Oddíl | Název |  |  |  | cena v Kč
0100 | Zemní práce |  |  |  | 0
0210 | Úprava podloží |  |  |  | 0
0240 | Studny |  |  |  | 0
0500 | Komunikace |  |  |  | 0
0910 | Doplňující konstrukce |  |  |  | 0
0950 | Dokončující konstrukce |  |  |  | 0
0970 | Ostatní bourací práce |  |  |  | 0
0990 | Přesun hmot HSV |  |  |  | 0
7830 | Nátěry |  |  |  | 0
9240 | Vzduchotechnika |  |  |  | #VALUE!
| Celkem: |  |  |  | #VALUE!
| Zařízení staveniště |  |  | 0% | 0
| Kompletační činnost |  |  | 0% | 0
| Celkový součet bez DPH: |  |  |  | #VALUE!
| DPH - SAZBA |  | 21% | #VALUE! | #VALUE!
| Celkový součet včetně DPH: |  |  |  | #VALUE!

## Ro1
[10 empty] | Datum tisku: | 00.00.2020
Rozpočet
| Stavba: |  |  | 3352 | Dolní Hluboká | Posílení zdroje vody | Kalkulant: | Vratislav Tomášek |  | Kraj, okres:
| Objekt: |  |  | 1 |  | SO-1 Vrt PV-1 s technologickou šachtou | Kalkulace: | 3.stupně |  | JKSO:
| Rozpočet: |  |  | 1 |  | Vlastmí vrt PV-1 včetně techologické šachty | Datum kalk.: |  |  | KSD:
TYP | POŘ | D | ČÍS.KP | POL | Č.ROZP.POL. | POPIS POLOŽKY |  | VÝMĚRA | MJ | JED.CENA | CELK.CENA
|  |  | SKP |  | Č.SPECIFIKACE |  |  |  |  | Kč | Kč
D |  |  |  |  | 0100 | Zemní práce
K | 1 | 0 | 1010245 |  | C13120-1201/00 C13120-1201/00 C13120-1201/00 C13120-1201/00 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Jáma pro technologii.Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Jáma pro technologii.Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Jáma pro technologii.Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Jáma pro technologii. |  | 27.833 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | odhadová výměra
V |  |  |  |  | (25,793)<- | 5,95*(5,95-0,85)*0,85
V | [5 empty] | prohloubení pro zpevněnou plochu
V |  |  |  |  | (2,040)<- | 12,0*0,17
K | 2 | 0 | 1010243 |  | C13120-1109/00 C13120-1109/00 C13120-1109/00 C13120-1109/00 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 Jáma pro technologii.Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 Jáma pro technologii.Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 Jáma pro technologii.Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 Jáma pro technologii. |  | 27.833 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | odhadová výměra
V |  |  |  |  | (25,793)<- | 5,95*(5,95-0,85)*0,85
V | [5 empty] | prohloubení pro zpevněnou plochu
V |  |  |  |  | (2,040)<- | 12,0*0,17
K | 3 | 0 | 1010530 |  | C16220-1102/00 C16220-1102/00 C16220-1102/00 C16220-1102/00 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz veškeré zeminy na mezideponii+přívoz na zásyp.Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz veškeré zeminy na mezideponii+přívoz na zásyp.Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz veškeré zeminy na mezideponii+přívoz na zásyp.Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz veškeré zeminy na mezideponii+přívoz na zásyp. |  | 47.15 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | odvoz veškeré zeminy na mezideponii
V | [5 empty] | nezapažená jáma do 100m3
V |  |  |  |  | (27,833)<- | 27,833
V | [5 empty] | přívoz pro zásyp
V |  |  |  |  | (19,317)<- | 19,317
K | 4 | 0 | 1010672 |  | C16270-1101/00 C16270-1101/00 C16270-1101/00 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na definitivní skládku. Skládkovné neuvažováno.Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na definitivní skládku. Skládkovné neuvažováno.Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na definitivní skládku. Skládkovné neuvažováno. |  | 8.516 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | odvoz na definitivní skládku
V | [5 empty] | nezapažená jáma do 100m3
V |  |  |  |  | (27,833)<- | 27,833
V | [5 empty] | odpočet
V | [5 empty] | přívoz pro zásyp
V |  |  |  |  | (-19,317)<- | -19,317
K | 5 | 0 | 1010712 |  | C17120-1201/00 C17120-1201/00 C17120-1201/00 | Uložení sypaniny na skládky Mezideponie+definitivní skládka.Uložení sypaniny na skládky Mezideponie+definitivní skládka.Uložení sypaniny na skládky Mezideponie+definitivní skládka. |  | 36.349 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | mezideponie
V | [5 empty] | nezapažená jáma do 100m3
V |  |  |  |  | (27,833)<- | 27,833
V | [5 empty] | definitivní skládka
V |  |  |  |  | (8,516)<- | 8,516
K | 6 | 0 | 1010692 |  | C16710-1101/00 C16710-1101/00 C16710-1101/00 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání pro přívoz pro zásyp+pro odvoz na definitivní skládku.Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání pro přívoz pro zásyp+pro odvoz na definitivní skládku.Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání pro přívoz pro zásyp+pro odvoz na definitivní skládku. |  | 27.833 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | pro zásyp
V |  |  |  |  | (19,317)<- | 19,317
V | [5 empty] | odvoz na definitivní skládku
V | [5 empty] | nezapažená jáma do 100m3
V |  |  |  |  | (27,833)<- | 27,833
V | [5 empty] | odpočet
V | [5 empty] | přívoz pro zásyp
V |  |  |  |  | (-19,317)<- | -19,317
K | 7 | 0 | 1010716 |  | C17410-1101/00 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  | 19.317 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | výkop
V | [5 empty] | nezapažená jáma do 100m3
V |  |  |  |  | (27,833)<- | 27,833
V | [5 empty] | odpočet
V | [5 empty] | prefabrikovaný studnový dílec
V |  |  |  |  | (-1,858)<- | -3,14*0,59*0,59 *0,85*2
V | [5 empty] | jílové rěsnění
V |  |  |  |  | (-1,583)<- | -1,583
V | [5 empty] | podklad ze štěrku
V |  |  |  |  | (-2,040)<- | -12,0*0,17
V | [5 empty] | zámková dlažba + trávník
V | [5 empty] | odhadová výměra
V |  |  |  |  | (-3,035)<- | -5,95*(5,95-0,85)*0,10
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0100 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0210 | Úprava podloží
K | 1 | 0 | 1010770 |  | C21590 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 |  | 27.509 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | dle výkresové dokumentace
V | [5 empty] | betonvá chodníková (zámková) dlažba s cementovou zálivkou
V | [5 empty] | dle v.č.D.1.1
V | [5 empty] | ozn.7
V |  |  |  |  | (15,509)<- | 15,509
V | [5 empty] | štěrk s cementovou zálivkou
V | [5 empty] | ozn.8 (dle v.č.D.1.1)
V |  |  |  |  | (12,000)<- | 12,0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0210 | Úprava podloží |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0240 | Studny
K | 1 | 0 | 0 |  |  | D+M kompletní provedení vrtu studny dle CN Rozsah prací obsahuje: 1 Provedení vrtu Q 254mm. 2.Provedení vrtu Q 273mm. 3.Plastovou zárubnici plnou Q 160/6mm. 4.Plastovou zárubnici perforovanou Q 160//6mm..D+M kompletní provedení vrtu studny 5.Plastovou zárubnici plnou-kalník. 6.Kovovou chráničku Q 200/6mm. 7.Zhlaví vrltu. 8.Obsyp praným štěrkem fce 2-4mm. 9.Cemenaci. 10.Bentonitové těsnění 11.Odvoz vytlačené zeminy vrtem na skládku.5.Plastovou zárubnici plnou-kalník. 6.Kovovou chráničku Q 200/6mm. 7.Zhlaví vrltu. 8.Obsyp praným štěrkem fce 2-4mm. 9.Cemenaci. 10.Bentonitové těsnění 11.Odvoz vytlačené zeminy vrtem na skládku.5.Plastovou zárubnici plnou-kalník. 6.Kovovou chráničku Q 200/6mm. 7.Zhlaví vrltu. 8.Obsyp praným štěrkem fce 2-4mm. 9.Cemenaci. 10.Bentonitové těsnění 11.Odvoz vytlačené zeminy vrtem na skládku. |  | 1 | kpl | 0 | 0
M | 2 |  |  |  |  | D+M kompletní vystrojení vrtu a technologické šachty dle CN Rozsah prací obsahuje: 1 Čerpadlo ponorné – charakteristika dle PD. 2. Vertikální potrubí + napojení na SO-03 3. Filtrace – charakteristika dle PD. 4. Chlorování – charakteristika dle PD. 5. RM technologický rozvaděč + kabeláž + sondy do studny. 6. Montáž odzkoušení. 7. Elektromontáž a odzkoušení. 8. EZS s hlášením poruch, D+M, odzkoušení. 9. KZ 72 HOD + Provedení čerpacích zkoušek 6 x 24 HOD. 10.Odběry vody + laboratorní analýzy. 11.Pproplach potrubí napojeného na vodovodní řad. 12.Předání přípojky na vodovodní řad. |  | 1 | kpl | 0 | 0
K | 3 | 0 | 1610014 |  | C24211-1113/00 | Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových D 1m |  | 2 | m | 0 | 0
V | [5 empty] | dle v.č.D.1.1
V | [5 empty] | ozn.1
V |  |  |  |  | (2,000)<- | 1,0*2
M | 4 | 0 | 26.61.12 |  | 5922533600 5922533600 5922533600 | skruž betonová studňová kruhová TBS-Q100/100 D100x100x9 cmskruž betonová studňová kruhová TBS-Q100/100 D100x100x9 cmskruž betonová studňová kruhová TBS-Q100/100 D100x100x9 cm |  | 2.04 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (2,040)<- | 2*1,02
K | 5 | 0 | 1610162 |  | C24511-1111/00 | Osazení krycí desky dvoudílné |  | 0.44 | t | 0 | 0
V | [5 empty] | dle v.č.D.1.1
V | [5 empty] | ozn.2
V | [5 empty] | atypová skruž (odvětrání)
V |  |  |  |  | (0,308)<- | 2*3,14*(0,50+0,59)*0,5*0,09*1,0
V |  |  |  |  | (0,265)<- | 0,265*1
V | [5 empty] | odpočet
V | [5 empty] | odvětrání
V |  |  |  |  | (-0,002)<- | -3,14*0,05*0,05*0,10*2400*0,001
V | [5 empty] | skruž atypová (uzamykatelné víko 600*600mm+odvětrání)
V | [5 empty] | odhadová hmotnost
V |  |  |  |  | (0,265)<- | 0,265
V | [5 empty] | odpočet
V | [5 empty] | uzamykatelné víko
V |  |  |  |  | (-0,086)<- | -0,60*0,60*0,10*2400*0,001
V | [5 empty] | odvětrání
V |  |  |  |  | (-0,002)<- | -3,14*0,05*0,05*0,10*2400*0,001
K | 6 | 0 | 0 |  |  | zákryt betonový na skruže TZP 1-130 130*100*10 cm s vynechaným prostupem pro odvětrání ATYPzákryt betonový na skruže TZP 1-130 130*100*10 cm s vynechaným prostupem pro odvětrání ATYP |  | 1.02 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (11818,182)<- | 1300/0,110
V |  |  |  |  | (0,110)<- | 0,264/2,40
V |  |  |  |  | (1,020)<- | 1*1,02
K | 7 | 0 | 0 |  |  | zákryt betonový na skruže TZP 1-130 130*100*10 cm s vynechaným prostupem pro odvětrání a pro uzamykatelné víko 600*600mm ATYPzákryt betonový na skruže TZP 1-130 130*100*10 cm s vynechaným prostupem pro odvětrání a pro uzamykatelné víko 600*600mm ATYP |  | 1.02 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (0,086)<- | 0,60*0,60*0,10*2,40
V |  |  |  |  | (0,002)<- | 3,14*0,05*0,05*0,10*2,40
V |  |  |  |  | (0,178)<- | 0,265-0,086-0,001
V |  |  |  |  | (876,515)<- | 1300/0,264*0,178
V |  |  |  |  | (0,264)<- | 0,264
V |  |  |  |  | (74,167)<- | 178/2,40
V |  |  |  |  | (1,020)<- | 1*1,02
K | 8 | 0 | 1610166 |  | C24768-1114/00 | Těsnění studny z jílu se zhutněním |  | 1.583 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | dle v.č.D.1.1
V | [5 empty] | ozn.5
V |  |  |  |  | (1,583)<- | 2*3,14*(0,59+1,09)*0,5*0,50*0,60
M | 9 | 0 | 14.22.12 |  | 5812845200 | bentonit aktivovaný mletý GA balený |  | 1.266 | t | 0 | 0
V | [5 empty] | dle v.č.D.1.1
V | [5 empty] | ozn.5
V |  |  |  |  | (1,266)<- | 2*3,14*(0,59+1,09)*0,5*0,50*0,60*0,80
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0240 | Studny |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0500 | Komunikace
K | 1 | 0 | 1410807 |  | C56522-1112/00 | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 170 mm Půdorysná plocha vrtu neodečítána. skladba A |  | 12 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | dle výkresové dokumentace
V | [5 empty] | ozn.8 (dle v.č.D.1.1)
V |  |  |  |  | (12,000)<- | 12,0
K | 3 | 0 | 1411565 |  | C59621-1130/00 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 skladba "A"-parkoviště |  | 15.909 | m2 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (0,874)<- | 3,445-2,571
V |  |  |  |  | (4,675)<- | 5,5*0,85
V |  |  |  |  | (3,830)<- | 4,70-0,87
V | [5 empty] | dle v.č.D.1.1
V | [5 empty] | ozn.7
V |  |  |  |  | (18,095)<- | 4,70*3,85
V | [5 empty] | odpočet
V | [5 empty] | studnové dílce
V |  |  |  |  | (-2,186)<- | -3,14*0,59*0,59*2
M | 4 | 0 |  |  | 00000-2308 | Zámková dlažba BEST tl.60mm přir.provedení skladba C |  | 15.819 | m2 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (15,819)<- | 15,509*1,02
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0500 | Komunikace |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0910 | Doplňující konstrukce
K | 1 | 0 | 1411927 |  | C91623-1213/00 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Odhadová délka. |  | 13.25 | m | 0 | 0
V | [5 empty] | dle v.č.D.1.1
V | [5 empty] | ozn.7
V | [5 empty] | odhad
V |  |  |  |  | (13,250)<- | 4,70*2+3,85
M | 2 | 0 | 26.61.11 |  | 5921741300 | obrubník betonový chodníkový Standard 25x10x25 cm |  | 13.383 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (13,383)<- | (4,70*2+3,85)*1,01
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0910 | Doplňující konstrukce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0950 | Dokončující konstrukce
K | 1 | 0 | 0 |  |  | D+M průchodka pro výtlak.čerpadla,vodotěsná Odhadová hmotnost. |  | 3 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | dle v.č.D.1.1
V | [5 empty] | ozn.4
V |  |  |  |  | (3,000)<- | 3
K | 2 | 0 | 1330514 |  | C95317-1021/00 | Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg--studny srov.pol. |  | 1 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | dle v.č.D.1.1
V | [5 empty] | ozn.9
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
M | 3 | 0 |  |  | 00000-2309 | Víko uzamykatelvé 600*600mm Odhadová hmotnost |  | 1 | kus | 0 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0950 | Dokončující konstrukce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0970 | Ostatní bourací práce
K | 1 | 0 | 1251075 |  | C97715-1118/00 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů poz.17-24 Popis vrtů dle v.č.D.1.2.1 1E |  | 0.27 | m | 0 | 0
V | [5 empty] | průchodky
V | [5 empty] | dle v.č.D.1.1
V | [5 empty] | ozn.4
V |  |  |  |  | (0,270)<- | 0,09*3
K | 2 | 0 | 1251215 |  | C97908-2111/00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m |  | 0.008 | t | 0 | 0
K | 3 | 0 | 1251216 |  | C97908-2121/00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m |  | 0.064 | t | 0 | 0
V |  |  |  |  | (0,064)<- | 0,008*8
K | 4 | 0 | 1251213 |  | C97908-1111/00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km |  | 0.008 | t | 0 | 0
K | 5 | 0 | 1251214 |  | C97908-1121/00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 20km Skládka Sokolov |  | 0.152 | t | 0 | 0
V |  |  |  |  | (0,152)<- | 0,008*19
K | 6 | 0 | 0 |  |  | Skládkovné-betony |  | 0.008 | t | 0 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0970 | Ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0990 | Přesun hmot HSV
K | 1 | 0 | 1610232 |  | C99825-4011/00 | Přesun hmot pro studny a jímání vody |  | 14.033 | t | 0 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0990 | Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 7830 | Nátěry
K | 1 | 0 | 7730344 |  | C78322-5100/00 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email odkaz.D/1+HSV/1+HSV/2+HSV/3+HSV/4+HSV/10.1+HSV/2+HSV/3+HSV/10.1+HSV/10.2+HSV /10.3+HSV/10.5+HSV/10.6+Z/1+Z/11+Z/12+ozn.P.B.20+bez odkazu |  | 0.72 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | dle v.č.D.1.1
V | [5 empty] | ozn.9
V |  |  |  |  | (0,720)<- | 0,60*0,60*2
K | 2 | 0 | 7730347 |  | C78322-6100/00 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní Ocelové zárubně |  | 0.72 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | dle v.č.D.1.1
V | [5 empty] | ozn.9
V |  |  |  |  | (0,720)<- | 0,60*0,60*2
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7830 | Nátěry |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 9240 | Vzduchotechnika
K | 1 | 0 | 0 |  |  | D+M odvětrání stropu studny |  | 2 | kus |  | #VALUE!
V | [5 empty] | dle v.č.D.1.1
V | [5 empty] | ozn.3
V |  |  |  |  | (2,000)<- | 2
| MEZISOUČET: |  |  |  | 9240 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | #VALUE!
[7 empty] | CELKEM: |  |  |  | #VALUE!
R | [6 empty] | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
R | [6 empty] | Kompletační činnost |  |  |  | 0
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET: |  |  |  | #VALUE!
[7 empty] | DPH-SAZBA | 21% | #VALUE! |  | #VALUE!
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH: |  |  |  | #VALUE!

## KL2
Objednatel: |  | Město Krásno
Krycí list RO 2
Stavba: | 3352 | Dolní Hluboká | Posílení zdroje vody
|  | Zahájení: | . . | Dokončení: | . .
Objekt: | 1 |  | SO-1 Vrt PV-1 s technologickou šachtou
Rozpočet: | 2 | Prříjezdové cesta
|  | JKSO: |  | KSD:
|  | Měrná jednotka JKSO: |  | 0
|  | Vypracoval: |  | Dat. kalkulace: | 00.00.2020
Firma:
Sídlo
IČO:
|  |  |  | podpis: | ____________________
ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH
Oddíl | Název |  |  |  | cena v Kč
0100 | Zemní práce |  |  |  | 0
0210 | Úprava podloží |  |  |  | 0
0500 | Komunikace |  |  |  | 0
0910 | Doplňující konstrukce |  |  |  | 0
0990 | Přesun hmot HSV |  |  |  | #VALUE!
| Celkem: |  |  |  | #VALUE!
| Zařízení staveniště |  |  | 0%
| Kompletační činnost |  |  | 0%
| Celkový součet bez DPH: |  |  |  | #VALUE!
| DPH - SAZBA |  | 21% | #VALUE! | #VALUE!
| Celkový součet včetně DPH: |  |  |  | #VALUE!

## Ro2
[10 empty] | Datum tisku: | 00.00.2020
Rozpočet
| Stavba: |  |  | 3352 | Dolní Hluboká | Posílení zdroje vody | Kalkulant: | Vratislav Tomášek |  | Kraj, okres:
| Objekt: |  |  | 1 |  | SO-1 Vrt PV-1 s technologickou šachtou | Kalkulace: | 3.stupně |  | JKSO:
| Rozpočet: |  |  | 2 |  | Prříjezdové cesta | Datum kalk.: |  |  | KSD:
TYP | POŘ | D | ČÍS.KP | POL | Č.ROZP.POL. | POPIS POLOŽKY |  | VÝMĚRA | MJ | JED.CENA | CELK.CENA
|  |  | SKP |  | Č.SPECIFIKACE |  |  |  |  | Kč | Kč
D |  |  |  |  | 0100 | Zemní práce
K | 1 | 0 | 1010788 |  | C12220-2201/00 C12220-2201/00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 Odhadnutá kubatura výkopu.Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 Odhadnutá kubatura výkopu. |  | 11.2 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | plocha dle výkresové dokumentace
V |  |  |  |  | (11,200)<- | 28,0*0,40
K | 2 | 0 | 1010792 |  | C12220-2209/00 C12220-2209/00 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Odhadnutá kubatura výkopu.Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Odhadnutá kubatura výkopu. |  | 11.2 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | plocha dle výkresové dokumentace
V |  |  |  |  | (11,200)<- | 28,0*0,40
K | 3 | 0 | 1010530 |  | C16220-1102/00 C16220-1102/00 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na mezideponii.Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na mezideponii. |  | 11.2 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | odvoz veškeré zeminy na mezideponii
V | [5 empty] | odkopávka do 100m3
V |  |  |  |  | (11,200)<- | 11,20
K | 4 | 0 | 1010672 |  | C16270-1101/00 C16270-1101/00 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na definitivní skládku. Skládkovné neuvažováno.Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na definitivní skládku. Skládkovné neuvažováno. |  | 11.2 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | odvoz na definitivní skládku
V | [5 empty] | odkopávka do 100m3
V |  |  |  |  | (11,200)<- | 11,20
K | 5 | 0 | 1010712 |  | C17120-1201/00 C17120-1201/00 | Uložení sypaniny na skládky Mezideponie.+definitvní skládka zeminyUložení sypaniny na skládky Mezideponie.+definitvní skládka zeminy |  | 22.4 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | mezideponie
V | [5 empty] | odkopávka do 100m3
V |  |  |  |  | (11,200)<- | 11,20
V | [5 empty] | definitivní skládka
V | [5 empty] | odkopávka do 100m3
V |  |  |  |  | (11,200)<- | 11,20
K | 6 | 0 | 1010692 |  | C16710-1101/00 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3. Nakládání pro pro odvoz na definitivní skládku. |  | 11.2 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | odvoz na definitivní skládku
V | [5 empty] | odkopávka do 100m3
V |  |  |  |  | (11,200)<- | 11,20
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0100 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0210 | Úprava podloží
K | 1 | 0 | 1010770 |  | C21590-1101/00 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 |  | 28 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | plocha dle výkresové dokumentace
V |  |  |  |  | (28,000)<- | 28,0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0210 | Úprava podloží |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0500 | Komunikace
K | 1 | 0 | 1410444 |  | C56476-2111/00 | Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 200 mm skladba "A" |  | 28 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | plocha dle výkresové dokumentace
V |  |  |  |  | (28,000)<- | 28,0
K | 2 | 0 | 1410860 |  | C56713-2115/00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm skladba "A" |  | 28 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | plocha dle výkresové dokumentace
V |  |  |  |  | (28,000)<- | 28,0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0500 | Komunikace |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0910 | Doplňující konstrukce
K | 1 | 0 | 1411919 |  | C91613-1213/00 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Zapuštěný obrubník.. |  | 30.5 | m | 0 | 0
V |  |  |  |  | (30,500)<- | 2,50+3,50+7,50+3,0+14,0
M | 2 | 0 | 26.61.11 |  | 5921746500 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm |  | 30.805 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (210,000)<- | 150*1,4
V |  |  |  |  | (30,805)<- | 30,50*1,01
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0910 | Doplňující konstrukce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0990 | Přesun hmot HSV
K | 1 | 0 | 1412293 |  | C99822-2011/00 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva |  | 35.178 | t |  | #VALUE!
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0990 | Přesun hmot HSV |  |  |  |  | #VALUE!
[7 empty] | CELKEM: |  |  |  | #VALUE!
R | [6 empty] | Zařízení staveniště
R | [6 empty] | Kompletační činnost
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET: |  |  |  | #VALUE!
[7 empty] | DPH-SAZBA | 21% | #VALUE! |  | #VALUE!
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH: |  |  |  | #VALUE!

## KL3
Objednatel: |  | Město Krásno
Krycí list RO 3
Stavba: | 3352 | Dolní Hluboká | Posílení zdroje vody
|  | Zahájení: | . . | Dokončení: | . .
Objekt: | 1 |  | SO-1 Vrt PV-1 s technologickou šachtou
Rozpočet: | 3 | Oplocení
|  | JKSO: |  | KSD:
|  | Měrná jednotka JKSO: |  | 0
|  | Vypracoval: |  | Dat. kalkulace: | 00.00.2020
Firma:
Sídlo
IČO:
|  |  |  | podpis: | ____________________
ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH
Oddíl | Název |  |  |  | cena v Kč
0100 | Zemní práce |  |  |  | 0
0210 | Úprava podloží |  |  |  | 0
0220 | Vrty |  |  |  | 0
0270 | Základy |  |  |  | 0
0330 | Sloupy a pilíře |  |  |  | 0
0340 | Stěny a příčky |  |  |  | 0
0380 | Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0
0500 | Komunikace |  |  |  | 0
0950 | Dokončující konstrukce |  |  |  | 0
0970 | Ostatní bourací práce |  |  |  | 0
0990 | Přesun hmot HSV |  |  |  | 0
0991 | Ostatní práce HSV |  |  |  | 0
7670 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
7830 | Nátěry |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
| Přesun hmot z PSV |  |  | 0%
| Průběžný součet: |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště |  |  | 0% | 0
| Kompletační činnost |  |  | 0% | 0
| Celkový součet bez DPH: |  |  |  | 0
| DPH - SAZBA |  | 21% | 0 | 0
| Celkový součet včetně DPH: |  |  |  | 0

## Ro3
[10 empty] | Datum tisku: | 00.00.2020
Rozpočet
| Stavba: |  |  | 3352 | Dolní Hluboká | Posílení zdroje vody | Kalkulant: | Vratislav Tomášek |  | Kraj, okres:
| Objekt: |  |  | 1 |  | SO-1 Vrt PV-1 s technologickou šachtou | Kalkulace: | 3.stupně |  | JKSO:
| Rozpočet: |  |  | 3 |  | Oplocení | Datum kalk.: |  |  | KSD:
TYP | POŘ | D | ČÍS.KP | POL | Č.ROZP.POL. | POPIS POLOŽKY |  | VÝMĚRA | MJ | JED.CENA | CELK.CENA
|  |  | SKP |  | Č.SPECIFIKACE |  |  |  |  | Kč | Kč
D |  |  |  |  | 0100 | Zemní práce
K | 1 | 0 | 1010325 |  | C13220-2102/00 C13220-2102/00 C13220-2102/00 C13220-2102/00 C13220-2102/00 C13220-2102/00 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Pozice 4Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Pozice 4Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Pozice 4Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Pozice 4Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Pozice 4Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Pozice 4 |  | 2.131 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | pro podhrabové desky
V |  |  |  |  | (0,109)<- | (10,088-1,25*2-0,15*2)*0,05*0,15*2
V |  |  |  |  | (0,053)<- | (9,849-1,25*2-0,15*2)*0,05*0,15
V |  |  |  |  | (0,034)<- | (9,849-1,60-3,50-0,25)*0,05*0,15
V | [5 empty] | pro základovou patku pod branku a bránu
V |  |  |  |  | (0,960)<- | 1,60*0,50*1,20
V | [5 empty] | pro podsyp pod bránou
V |  |  |  |  | (0,975)<- | 3,0*0,50*0,65
K | 2 | 0 | 1010326 |  | C13220-2109/00 C13220-2109/00 C13220-2109/00 C13220-2109/00 C13220-2109/00 C13220-2109/00 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Pozice 4Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Pozice 4Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Pozice 4Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Pozice 4Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Pozice 4Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Pozice 4 |  | 2.131 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | pro podhrabové desky
V |  |  |  |  | (0,109)<- | (10,088-1,25*2-0,15*2)*0,05*0,15*2
V |  |  |  |  | (0,053)<- | (9,849-1,25*2-0,15*2)*0,05*0,15
V |  |  |  |  | (0,034)<- | (9,849-1,60-3,50-0,25)*0,05*0,15
V | [5 empty] | pro základovou patku pod branku a bránu
V |  |  |  |  | (0,960)<- | 1,60*0,50*1,20
V | [5 empty] | pro podsyp pod bránou
V |  |  |  |  | (0,975)<- | 3,0*0,50*0,65
K | 3 | 0 | 1010505 |  | C16110-1101/00 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  | 0.96 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | pro základovou patku pod branku a bránu
V |  |  |  |  | (0,960)<- | 1,60*0,50*1,20
K | 4 | 0 | 1010530 |  | C16220-1102/00 C16220-1102/00 C16220-1102/00 C16220-1102/00 C16220-1102/00 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na mezideponii.Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na mezideponii.Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na mezideponii.Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na mezideponii.Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na mezideponii. |  | 4.16 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | odvoz veškeré zeminy na mezideponii
V | [5 empty] | rýha do 60cm ručně
V |  |  |  |  | (2,131)<- | 2,131
V | [5 empty] | vrty pro sloupky Q 300mmm
V | [5 empty] | plotové sloupky Q 60mmm
V |  |  |  |  | (0,890)<- | 3,14*0,15*0,15*1,05*12
V | [5 empty] | slouky vzpěrQ 38mm v četně násypu ze štěrkodrtě
V |  |  |  |  | (0,339)<- | 3,14*0,15*0,15*1,20*4
V | [5 empty] | pro vzpěry Q 38mm
V |  |  |  |  | (0,593)<- | 3,14*0,15*0,15*1,20*(3*2+1)
V | [5 empty] | vrty pro sloupek vrány Q 500mm
V |  |  |  |  | (0,206)<- | 3,14*0,25*0,25*1,05*1
K | 5 | 0 | 1010672 |  | C16270-1101/00 C16270-1101/00 C16270-1101/00 C16270-1101/00 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Definitivní skládka. Skládkovné neuvažoáno.Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Definitivní skládka. Skládkovné neuvažoáno.Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Definitivní skládka. Skládkovné neuvažoáno.Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Definitivní skládka. Skládkovné neuvažováno. |  | 4.16 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | odvoz veškeré zeminy na mezideponii
V | [5 empty] | rýha do 60cm ručně
V |  |  |  |  | (2,131)<- | 2,131
V | [5 empty] | vrty pro sloupky Q 300mm
V | [5 empty] | plotové sloupky Q 60mm
V |  |  |  |  | (0,890)<- | 3,14*0,15*0,15*1,05*12
V | [5 empty] | slouky vzpěrQ 38mm v četně násypu ze štěrkodrtě
V |  |  |  |  | (0,339)<- | 3,14*0,15*0,15*1,20*4
V | [5 empty] | pro vzpěry Q 38mm
V |  |  |  |  | (0,593)<- | 3,14*0,15*0,15*1,20*(3*2+1)
V | [5 empty] | vrty pro sloupek vrány Q 500mm
V |  |  |  |  | (0,206)<- | 3,14*0,25*0,25*1,05*1
K | 6 | 0 | 1010712 |  | C17120-1201/00 C17120-1201/00 C17120-1201/00 C17120-1201/00 | Uložení sypaniny na skládky Mezideponie+definitivní skládka.Uložení sypaniny na skládky Mezideponie+definitivní skládka.Uložení sypaniny na skládky Mezideponie+definitivní skládka.Uložení sypaniny na skládky Mezideponie+definitivní skládka. |  | 8.32 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | mezideponie
V | [5 empty] | rýha do 60cm ručně
V |  |  |  |  | (2,131)<- | 2,131
V | [5 empty] | vrty pro sloupky Q 300mm
V | [5 empty] | plotové sloupky Q 60mm
V |  |  |  |  | (0,890)<- | 3,14*0,15*0,15*1,05*12
V | [5 empty] | slouky vzpěrQ 38mm v četně násypu ze štěrkodrtě
V |  |  |  |  | (0,339)<- | 3,14*0,15*0,15*1,20*4
V | [5 empty] | pro vzpěry Q 38mm
V |  |  |  |  | (0,593)<- | 3,14*0,15*0,15*1,20*(3*2+1)
V | [5 empty] | vrty pro sloupek vrány Q 500mm
V |  |  |  |  | (0,206)<- | 3,14*0,25*0,25*1,05*1
V | [5 empty] | definitivní skládka
V | [5 empty] | rýha do 60cm ručně
V |  |  |  |  | (2,131)<- | 2,131
V | [5 empty] | vrty pro sloupky Q 300mm
V | [5 empty] | plotové sloupky Q 60mm
V |  |  |  |  | (0,890)<- | 3,14*0,15*0,15*1,05*12
V | [5 empty] | slouky vzpěrQ 38mm v četně násypu ze štěrkodrtě
V |  |  |  |  | (0,339)<- | 3,14*0,15*0,15*1,20*4
V | [5 empty] | pro vzpěry Q 38mm
V |  |  |  |  | (0,593)<- | 3,14*0,15*0,15*1,20*(3*2+1)
V | [5 empty] | vrty pro sloupek vrány Q 500mm
V |  |  |  |  | (0,206)<- | 3,14*0,25*0,25*1,05*1
K | 7 | 0 | 1010692 |  | C16710-1101/00 C16710-1101/00 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Pro odvoz zemina na skádku.Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Pro odvoz zemina na skádku. |  | 4.16 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | pro odvoz zeminy na skádku
V | [5 empty] | rýha do 60cm ručně
V |  |  |  |  | (2,131)<- | 2,131
V | [5 empty] | vrty pro sloupky Q 300mm
V | [5 empty] | plotové sloupky Q 60mm
V |  |  |  |  | (0,890)<- | 3,14*0,15*0,15*1,05*12
V | [5 empty] | slouky vzpěrQ 38mm v četně násypu ze štěrkodrtě
V |  |  |  |  | (0,339)<- | 3,14*0,15*0,15*1,20*4
V | [5 empty] | pro vzpěry Q 38mm
V |  |  |  |  | (0,593)<- | 3,14*0,15*0,15*1,20*(3*2+1)
V | [5 empty] | vrty pro sloupek vrány Q 500mm
V |  |  |  |  | (0,206)<- | 3,14*0,25*0,25*1,05*1
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0100 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0210 | Úprava podloží
K | 1 | 0 | 1010770 |  | C21590-1101/00 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 |  | 1.5 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | podsyp pod bránou
V |  |  |  |  | (1,500)<- | 3,0*0,50
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0210 | Úprava podloží |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0220 | Vrty
K | 1 | 0 | 1050786 |  | C22611-1112/00 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. II Pro sloupky. |  | 25.8 | m | 0 | 0
V | [5 empty] | plotové sloupky Q 60mm
V |  |  |  |  | (12,600)<- | 1,05*12
V | [5 empty] | sloupky vzpěr°Q 38mm
V |  |  |  |  | (4,800)<- | 1,20*4
V | [5 empty] | pro vzpěry Q 38mm
V |  |  |  |  | (8,400)<- | 1,20*(3*2+1)
K | 2 | 0 | 1050798 |  | C22611-1312/00 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 550 mm hl do 5 m hor. II Pro bránu. |  | 1.05 | m | 0 | 0
V | [5 empty] | pro bránu
V |  |  |  |  | (1,050)<- | 1,05*1
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0220 | Vrty |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0270 | Základy
K | 1 | 0 | 1170263 |  | C27531-3711/00 C27531-3711/00 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 Do výkopu (kromě pod sloupek bvstupní brány)Základové patky z betonu tř. C 20/25 Do výkopu (kromě pod sloupek bvstupní brány) |  | 3.063 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | patky sloupků oplocením Q 300mmm
V | [5 empty] | plotové sloupky Q 60mmm
V |  |  |  |  | (0,921)<- | 3,14*0,15*0,15*1,05*12*1,035
V | [5 empty] | sloupky vzpěr°Q 38mm
V |  |  |  |  | (0,307)<- | 3,14*0,15*0,15*1,05*4*1,035
V | [5 empty] | pro vzpěry Q 38mm
V |  |  |  |  | (0,614)<- | 3,14*0,15*0,15*1,20*(3*2+1)*1,035
V | [5 empty] | patky sloupků oplocení a brány Q 500mm
V |  |  |  |  | (0,213)<- | 3,14*0,25*0,25*1,05*1*1,035
V | [5 empty] | pro základový pas pro branku s bránou
V |  |  |  |  | (0,994)<- | 1,60*0,50*1,20*1,035
V | [5 empty] | patka 300*300*150mm
V | [5 empty] | pod sloupek vstupní brány
V |  |  |  |  | (0,014)<- | 0,30*0,30*0,15
K | 2 | 0 | 1170294 |  | C27535-1215/00 C27535-1215/00 | Zřízení bednění stěn základových patek Do výkopu.Zřízení bednění stěn základových patek Do výkopu. |  | 0.18 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | pod sloupek vstupní brány
V |  |  |  |  | (0,180)<- | (0,30+0,30)*2*0,15
K | 3 | 0 | 1170295 |  | C27535-1216/00 | Odstranění bednění stěn základových patek Do výkopu. |  | 0.18 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | pod sloupek vstupní brány
V |  |  |  |  | (0,180)<- | (0,30+0,30)*2*0,15
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0270 | Základy |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0330 | Sloupy a pilíře
K | 1 | 0 | 1331061 |  | C33817-1121/00 C33817-1121/00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,6 m se zalitím MC Osazení sloupků Q 70*3 dl.2550mmOsazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,6 m se zalitím MC Osazení sloupků Q 70*3 dl.2550mm |  | 19 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | plotové sloupky Q 60 dl.2400mm
V |  |  |  |  | (12,000)<- | 12
V | [5 empty] | sloupky vzpěr Q 38 dl.2400mm
V |  |  |  |  | (4,000)<- | 4
V | [5 empty] | sloupek branky Q 60 dl.2400mm
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
V | [5 empty] | sloupky vstupní brány Q 100 dl.2400mmm
V |  |  |  |  | (2,000)<- | 2
K | 2 | 0 | 0 |  | -2132 | Pozinkované sloupky Q 38 dl.2400mm |  | 4 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (6,214)<- | 2,40*2,589
V | [5 empty] | sloupky vzpěr Q 38 dl.2400mm
V |  |  |  |  | (4,000)<- | 4
K | 3 | 0 | 0 |  | -2132 | Pozinkované sloupky Q 60 dl.2400mm |  | 13 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (11,705)<- | 2,40*4,877
V | [5 empty] | plotové sloupky Q 60 dl.2400mm
V |  |  |  |  | (12,000)<- | 12
V | [5 empty] | sloupek branky Q 60 dl.2400mm
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
K | 4 | 0 | 0 |  | -2132 | Pozinkované sloupky Q 100 dl.2400mm |  | 2 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (24,624)<- | 2,40*10,26
V | [5 empty] | sloupky vstupní brány Q 100 dl.2400mmm
V |  |  |  |  | (2,000)<- | 2
K | 5 | 0 | 1210041 |  | C33194-1005/00 | Nosné nebo spojovací svary tl do 18 mm OK sloupů kromě betonářské oceli |  | 0.4 | m | 0 | 0
V | [5 empty] | přivařená objímka Q 38mm ke sloupku Q 38mm
V | [5 empty] | odhad
V |  |  |  |  | (0,400)<- | 4*0,10
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0330 | Sloupy a pilíře |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0340 | Stěny a příčky
K | 1 | 0 | 1331066 |  | C34812-1 | Osazování ŽB desek plotových na MC 150x50x3000mm |  | 11 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (2259,887)<- | 96/2,88/0,05/0,295
V |  |  |  |  | (7,288)<- | 10,088-1,25-1,25-0,30
V |  |  |  |  | (7,049)<- | 9,849-1,25-1,25-0,30
V |  |  |  |  | (11,000)<- | 3*3+2
K | 2 | 0 | 0 |  |  | Desky plotové podhrabové 3000*150*50mm ATYP |  | 11.11 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (2259,887)<- | 96/2,88/0,05/0,295
V |  |  |  |  | (50,850)<- | 3,0*0,05*0,15*2260
V |  |  |  |  | (11,110)<- | 11*1,01
K | 3 | 0 | 0 |  |  | Zkrácení podhrabových desek na správnou délku |  | 7 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (7,000)<- | 2*3+1
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0340 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0380 | Různé kompletní konstrukce
K | 1 | 0 | 1210112 |  | C38994-1012/00 | Kovové doplňkové konstrukce do 10 kg pro montáž prefabrikovaných dílců Pozinkovaná vzpěra Q 38*2000mm. |  | 36.246 | kg | 0 | 0
V | [5 empty] | pozinkovaná vzpěra Q 38 dl.2000,mm
V |  |  |  |  | (36,246)<- | 2,0*2,589*7
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0380 | Různé kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0500 | Komunikace
K | 1 | 0 | 1410294 |  | C56425-1111/00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm skladba "A" |  | 1.5 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | podsyp pod vstupní bránou
V |  |  |  |  | (1,500)<- | 3,0*0,50
K | 2 | 0 | 1410443 |  | C56476-1111/00 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm skladba "A" |  | 1.5 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | upodsyp pod vstupní bránou
V |  |  |  |  | (1,500)<- | 3,0*0,50
K | 3 | 0 | 1410454 |  | C56478-2111/00 | Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 300 mm skladba "A" |  | 1.5 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | podsyp pod vstupní bránou
V |  |  |  |  | (1,500)<- | 3,0*0,50
K | 4 | 0 | 1410467 |  | C56485-1111/00 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm skladba "A" |  | 0.283 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | sloupky vzpěr Q 38mm
V |  |  |  |  | (0,283)<- | 3,14*0,15*0,15*4
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0500 | Komunikace |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0950 | Dokončující konstrukce
K | 1 | 0 | 0 |  |  | D+M objímka Q 38mm Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně. |  | 4 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | sloupky pro vzpěry
V |  |  |  |  | (4,000)<- | 4
K | 2 | 0 | 0 |  |  | D+M podstavec pro patky Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně. |  | 7 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | vzpěry
V |  |  |  |  | (7,000)<- | 3*2+1
K | 3 | 0 | 0 |  |  | D+M chemická kotva Hmotnost pro přesun hmot je uvažovnná v ceně. |  | 28 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | vzpěry
V |  |  |  |  | (28,000)<- | (3*2+1)*4
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0950 | Dokončující konstrukce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0970 | Ostatní bourací práce
K | 1 | 0 | 1251215 |  | C97908-2111/00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m |  | 16.781 | t | 0 | 0
V | [5 empty] | Zkrácení podhrabových desek na správnou délku
V |  |  |  |  | (7,288)<- | 10,088-1,25-1,25-0,30
V |  |  |  |  | (7,738)<- | (9,0-7,288)*2,26*2
V |  |  |  |  | (7,049)<- | 9,849-1,25-1,25-0,30
V |  |  |  |  | (4,409)<- | (9,0-7,049)*2,26
V |  |  |  |  | (4,633)<- | (3,0-0,95)*2,26
K | 2 | 0 | 1251216 |  | C97908-2121/00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m |  | 134.248 | t | 0 | 0
V |  |  |  |  | (134,248)<- | 16,781*8
K | 3 | 0 | 1251213 |  | C97908-1111/00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km |  | 16.781 | t | 0 | 0
K | 4 | 0 | 1251214 |  | C97908-1121/00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 20km Skládka Sokolov. |  | 318.839 | t | 0 | 0
V |  |  |  |  | (318,839)<- | 16,781*19
K | 5 | 0 | 0 |  |  | Skládkovné-betony |  | 16.781 | t | 0 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0970 | Ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0990 | Přesun hmot HSV
K | 1 | 0 | 1331192 |  | C99815-2121/00 | Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m |  | 10.74 | t | 0 | 0
V |  |  |  |  | (10,740)<- | 10,758-0,018
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0990 | Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0991 | Ostatní práce HSV
K | 1 | 0 | 0 |  |  | Geodetické vytýčení oplocení |  | 39.874 | bm | 0 | 0
V |  |  |  |  | (39,874)<- | (10,088+9,849)*2-3,30-1,0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0991 | Ostatní práce HSV |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 7670 | Konstrukce zámečnické
K | 1 | 0 | 7430866 |  | C76791-1130/00 | Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 2,0 m |  | 35.574 | m | 0 | 0
V |  |  |  |  | (35,574)<- | (10,088+9,849)*2-3,30-1,0
K | 2 | 0 | 0 |  | -2015 | Pozinkované pletivo 50*50/2,2mm v.170cm |  | 35.574 | bm | 0 | 0
V |  |  |  |  | (35,574)<- | (10,088+9,849)*2-3,30-1,0
K | 3 | 0 | 0 |  |  | D+M ráčnový napínák V ceně je obsaženo: 1.ráčkový napínák. 2.Objímka Q 38mm 3.Oko pro přichycelní napínáku.D+M ráčnový napínák V ceně je obsaženo: 1.ráčkový napínák. 2.Objímka Q 38mm 3.Oko pro přichycelní napínáku. |  | 32 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | plotové sloupky Q 60 dl.2400mm
V |  |  |  |  | (24,000)<- | 12*2
V | [5 empty] | sloupky vzpěr Q 38 dl.2400mm
V |  |  |  |  | (8,000)<- | 4*2
K | 4 | 0 | 0 |  |  | D+M stabilizační držák |  | 12 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | plotové sloupky Q 60 dl.2400mm
V |  |  |  |  | (12,000)<- | 12
K | 5 | 0 | 7430914 |  | C76792-0210/00 | Montáž branky k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 |  | 1 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | pozinkovaná plotová branka 1000*1700mm Sloupky nejsou součástí branky..Pozinkovaná plotová branka 1000*1700mm Sloupky nejsou součástí branky..
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
K | 6 | 0 | 0 |  | -2131 -2131 | Pozinkovaná plotová branka 1000*1700mm Sloupky nejsou součástí branky..Pozinkovaná plotová branka 1000*1700mm Sloupky nejsou součástí branky.. |  | 1 | kus | 0 | 0
K | 7 | 0 | 7430916 |  | C76792-0230/00 | Montáž brány k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2 |  | 1 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | pozinkovaná průmyslová brána 3300*1700mm
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
K | 8 | 0 | 0 |  | -2131 | Doukřídlová pozinkované průmyslová brána s výpletem 50*50/2,2mm 3300*1700mm Sloupky nejsou sourčástí brány. |  | 1 | kus | 0 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7670 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 7830 | Nátěry
K | 1 | 0 | 7730344 |  | C78322-5100/00 C78322-5100/00 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email odkaz.D/1+HSV/1+HSV/2+HSV/3+HSV/4+HSV/10.1+HSV/2+HSV/3+HSV/10.1+HSV/10.2+HSV /10.3+HSV/10.5+HSV/10.6+Z/1+Z/11+Z/12+ozn.P.B.20+bez odkazu.Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email odkaz.D/1+HSV/1+HSV/2+HSV/3+HSV/4+HSV/10.1+HSV/2+HSV/3+HSV/10.1+HSV/10.2+HSV /10.3+HSV/10.5+HSV/10.6+Z/1+Z/11+Z/12+ozn.P.B.20+bez odkazu. |  | 21.93 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | pozinkovaná branka 1000*1700mm
V |  |  |  |  | (5,100)<- | 1,0*1,70*3
V | [5 empty] | pozinkovaná dvoukříídlá průmyslová brána 3300*1700mm
V |  |  |  |  | (16,830)<- | 3,30*1,70*3
K | 2 | 0 | 7730347 |  | C78322-6100/00 C78322-6100/00 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní Ocelové zárubně.Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní Ocelové zárubně. |  | 21.93 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | pozinkovaná branka 1000*1700mm
V |  |  |  |  | (5,100)<- | 1,0*1,70*3
V | [5 empty] | pozinkovaná dvoukříídlá průmyslová brána 3300*1700mm
V |  |  |  |  | (16,830)<- | 3,30*1,70*3
K | 3 | 0 | 7730609 |  | C78342-5412/00 C78342-5412/00 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x emailNátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email |  | 23.6 | m | 0 | 0
V | [5 empty] | pzinkovaný sloupek pro vzpěry Q 38 dl.2400mm
V |  |  |  |  | (9,600)<- | 2,40*4
V | [5 empty] | pozinkovaná vzpěra Q 38*2000mm
V |  |  |  |  | (14,000)<- | 2,0*7
K | 4 | 0 | 7730618 |  | C78342-5511/00 C78342-5511/00 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x emailNátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email |  | 36 | m | 0 | 0
V | [5 empty] | pozinkovaný sloupek Q 60 dl.2400mm
V |  |  |  |  | (28,800)<- | 2,40*12
V | [5 empty] | branka
V |  |  |  |  | (2,400)<- | 2,40*1
V | [5 empty] | plotové sloupky vstupní brány Q 100 dl.2400mm
V |  |  |  |  | (4,800)<- | 2,40*2
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7830 | Nátěry |  |  |  |  | 0
[7 empty] | CELKEM: |  |  |  | 0
R | [6 empty] | Přesun hmot z PSV
[7 empty] | Průběžný součet: |  |  |  | 0
R | [6 empty] | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
R | [6 empty] | Kompletační činnost |  |  |  | 0
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET: |  |  |  | 0
[7 empty] | DPH-SAZBA | 21% | 0 |  | 0
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH: |  |  |  | 0

## KL4
Objednatel: |  | Město Krásno
Krycí list RO 4
Stavba: | 3352 | Dolní Hluboká | Posílení zdroje vody
|  | Zahájení: | . . | Dokončení: | . .
Objekt: | 1 |  | SO-1 Vrt PV-1 s technologickou šachtou
Rozpočet: | 4 | Zatravění
|  | JKSO: |  | KSD:
|  | Měrná jednotka JKSO: |  | 0
|  | Vypracoval: |  | Dat. kalkulace: | 00.00.2020
Firma:
Sídlo
IČO:
|  |  |  | podpis: | ____________________
ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH
Oddíl | Název |  |  |  | cena v Kč
0100 | Zemní práce |  |  |  | 0
0110 | Přípravné práce |  |  |  | 0
0180 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0
0990 | Přesun hmot HSV |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště |  |  | 0% | 0
| Kompletační činnost |  |  | 0% | 0
| Celkový součet bez DPH: |  |  |  | 0
| DPH - SAZBA |  | 21% | 0 | 0
| Celkový součet včetně DPH: |  |  |  | 0

## Ro4
[10 empty] | Datum tisku: | 00.00.2020
Rozpočet
| Stavba: |  |  | 3352 | Dolní Hluboká | Posílení zdroje vody | Kalkulant: | Vratislav Tomášek |  | Kraj, okres:
| Objekt: |  |  | 1 |  | SO-1 Vrt PV-1 s technologickou šachtou | Kalkulace: | 3.stupně |  | JKSO:
| Rozpočet: |  |  | 4 |  | Zatravění | Datum kalk.: |  |  | KSD:
TYP | POŘ | D | ČÍS.KP | POL | Č.ROZP.POL. | POPIS POLOŽKY |  | VÝMĚRA | MJ | JED.CENA | CELK.CENA
|  |  | SKP |  | Č.SPECIFIKACE |  |  |  |  | Kč | Kč
D |  |  |  |  | 0100 | Zemní práce
K | 1 | 0 | 1010733 |  | C18120-1101/00 | Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění Trávník. |  | 81.3 | m2 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (99,357)<- | 10,088*9,849
V | [5 empty] | odpočet
V | [5 empty] | vnitřní část
V | [5 empty] | chodníková zámková dlažba a prefabrikované dílce pro studny
V |  |  |  |  | (-18,095)<- | -4,70*3,85
K | 2 | 0 | 1010737 |  | C18130-1101/00 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 |  | 81.3 | m2 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (99,357)<- | 10,088*9,849
V | [5 empty] | odpočet
V | [5 empty] | vnitřní část
V | [5 empty] | chodníková zámková dlažba a prefabrikované dílce pro studny
V |  |  |  |  | (-18,095)<- | -4,70*3,85
M | 3 | 0 |  |  | 00000-2305 | Nákup ornice,vč.dopravy |  | 8.374 | m3 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (8,374)<- | 81,30*0,10*1,03
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0100 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0110 | Přípravné práce
K | 1 | 0 | 1450080 |  | C11130-1111/00 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek Sejmutý drn neodvážen. |  | 99.357 | m2 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (99,357)<- | 10,088*9,849
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0110 | Přípravné práce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0180 | Povrchové úpravy terénu
K | 1 | 0 | 1450225 |  | C18040-1211/00 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 skladba"D" |  | 81.3 | m2 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (99,357)<- | 10,088*9,849
V | [5 empty] | odpočet
V | [5 empty] | vnitřní část
V | [5 empty] | chodníková zámková dlažba a prefabrikované dílce pro studny
V |  |  |  |  | (-18,095)<- | -4,70*3,85
M | 2 | 0 |  |  | 00000-2306 | Travní semeno Je uvažováno 5dkg semene/m2 trávníku. |  | 4.187 | kg | 0 | 0
V |  |  |  |  | (4,187)<- | 81,30*0,05*1,03
K | 3 | 0 | 1451105 |  | C18580-4215/00 | Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 skladba"D" |  | 81.3 | m2 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (99,357)<- | 10,088*9,849
V | [5 empty] | odpočet
V | [5 empty] | vnitřní část
V | [5 empty] | chodníková zámková dlažba a prefabrikované dílce pro studny
V |  |  |  |  | (-18,095)<- | -4,70*3,85
K | 4 | 0 | 1451120 |  | C18580-4312/00 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 skladba"D" |  | 8.13 | m3 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (8,130)<- | 81,30*0,10
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0180 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0990 | Přesun hmot HSV
K | 1 | 0 | 1450767 |  | C99823-1311/00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m |  | 11.728 | t | 0 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0990 | Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0
[7 empty] | CELKEM: |  |  |  | 0
R | [6 empty] | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
R | [6 empty] | Kompletační činnost |  |  |  | 0
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET: |  |  |  | 0
[7 empty] | DPH-SAZBA | 21% | 0 |  | 0
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH: |  |  |  | 0

## KL5
Objednatel: |  | Město Krásno
Krycí list RO 5
Stavba: | 3352 | Dolní Hluboká | Posílení zdroje vody
|  | Zahájení: | . . | Dokončení: | . .
Objekt: | 2 |  | SO 2-Elektropřípojka NN
Rozpočet: | 5 | Vlastní objekt
|  | JKSO: |  | KSD:
|  | Měrná jednotka JKSO: |  | 0
|  | Vypracoval: |  | Dat. kalkulace: | 00.00.2020
Firma:
Sídlo
IČO:
|  |  |  | podpis: | ____________________
ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH
Oddíl | Název |  |  |  | cena v Kč
0100 | Zemní práce |  |  |  | 0
9210 | Elektromontáže |  |  |  | 0
9460 | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště |  |  | 0%
| Kompletační činnost |  |  | 0%
| Celkový součet bez DPH: |  |  |  | 0
| DPH - SAZBA |  | 21% | 0 | 0
| Celkový součet včetně DPH: |  |  |  | 0

## Ro5
[10 empty] | Datum tisku: | 00.00.2020
Rozpočet
| Stavba: |  |  | 3352 | Dolní Hluboká | Posílení zdroje vody | Kalkulant: | Vratislav Tomášek |  | Kraj, okres:
| Objekt: |  |  | 2 |  | SO 2-Elektropřípojka NN | Kalkulace: | 3.stupně |  | JKSO:
| Rozpočet: |  |  | 1 |  | Vlastní objekt | Datum kalk.: |  |  | KSD:
TYP | POŘ | D | ČÍS.KP | POL | Č.ROZP.POL. | POPIS POLOŽKY |  | VÝMĚRA | MJ | JED.CENA | CELK.CENA
|  |  | SKP |  | Č.SPECIFIKACE |  |  |  |  | Kč | Kč
D |  |  |  |  | 0100 | Zemní práce
K | 1 | 0 | 1010725 |  | C17510-1101/00 | Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z horni 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Vnitřní kanalizace. |  | 0.63 | m3 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (0,630)<- | 6,0*0,35*0,30
M | 2 | 0 | 14.21.12 |  | 5833365100 | kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 třída B |  | 1.169 | t | 0 | 0
V |  |  |  |  | (1,169)<- | 0,63*1,67*1,01*1,10
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0100 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 9210 | Elektromontáže
K | 1 | 0 | 0 |  |  | Pokládka kabele CYKY 4*6 |  | 6 | bm | 0 | 0
V | [5 empty] | délka dle projektové dokumentace
V |  |  |  |  | (6,000)<- | 6,0
M | 2 | 0 |  |  | 00000-2250 | Kabel CYKY 4B*10 |  | 6 | bm | 0 | 0
V | [5 empty] | délka dle projektové dokumentace
V |  |  |  |  | (6,000)<- | 6,0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 9210 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 9460 | Zemní práce při extr.mont.pracích
K | 1 | 0 | 9370010 |  | C46001-0023/NN | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném |  | 0.006 | km | 0 | 0
V | [5 empty] | délka dle projektové dokumentace
V |  |  |  |  | (0,006)<- | 6,0*0,001
K | 2 | 0 | 9370677 |  | C46020-0163/NN | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 |  | 6 | m | 0 | 0
V | [5 empty] | délka dle projektové dokumentace
V |  |  |  |  | (6,000)<- | 6,0
K | 3 | 0 | 9372242 |  | C46049-0011/NN | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm |  | 6 | m | 0 | 0
V | [5 empty] | délka dle projektové dokumentace
V |  |  |  |  | (6,000)<- | 6,0
M | 4 | 0 |  |  | 00000-2307 | Výstražná fólie červené barvy |  | 6 | m | 0 | 0
V | [5 empty] | délka dle projektové dokumentace
V |  |  |  |  | (6,000)<- | 6,0
K | 5 | 0 | 9372410 |  | C46056-0103/NN | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 20 cm, z horniny třídy 3 |  | 6 | m | 0 | 0
V | [5 empty] | délka dle projektové dokumentace
V |  |  |  |  | (6,000)<- | 6,0
K | 6 | 0 | 9372175 |  | C46042-1132/NN C46042-1132/NN | Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x20 cm, š lože do 40 cmLože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x20 cm, š lože do 40 cm |  | 6 | m | 0 | 0
V | [5 empty] | délka dle projektové dokumentace
V |  |  |  |  | (6,000)<- | 6,0
K | 7 | 0 | 9372890 |  | C46060-0021/NN | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m Odvoz veškeré zeminy na mezideponii+přívoz pro zásyp. |  | 2.1 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | odvoz veškeré zeminy na mezideponii
V | [5 empty] | délka dle projektové dokumentace
V | [5 empty] | výkop
V |  |  |  |  | (1,680)<- | 6,0*0,35*0,80
V | [5 empty] | přívoz pro zásyp
V |  |  |  |  | (0,420)<- | 6,0*0,35*0,20
K | 8 | 0 | 9372892 |  | C46060-0023/NN | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m Odvoz na skládku. |  | 0.42 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | odvoz na skládku
V | [5 empty] | délka dle projektové dokumentace
V |  |  |  |  | (0,420)<- | 6,0*0,35*0,20
K | 9 | 0 | 9372893 |  | C46060-0031/NN | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m do 6km Odvoz na definitivní skládku. Skládkovné neuvažováno. |  | 2.1 | m3 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (2,100)<- | 0,420*5
K | 10 | 0 | 1730302 |  | C99827-6101/00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |  | 1.169 | t | 0 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 9460 | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  |  | 0
[7 empty] | CELKEM: |  |  |  | 0
R | [6 empty] | Zařízení staveniště
R | [6 empty] | Kompletační činnost
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET: |  |  |  | 0
[7 empty] | DPH-SAZBA | 21% | 0 |  | 0
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH: |  |  |  | 0

## KL6
Objednatel: |  | Město Krásno
Krycí list RO 6
Stavba: | 3352 | Dolní Hluboká | Posílení zdroje vody
|  | Zahájení: | . . | Dokončení: | . .
Objekt: | 3 |  | SO-03-Potrubní přípojka k vodovodnímu řadu
Rozpočet: | 6 | Vlastní objekt
|  | JKSO: |  | KSD:
|  | Měrná jednotka JKSO: |  | 0
|  | Vypracoval: |  | Dat. kalkulace: | 00.00.2020
Firma:
Sídlo
IČO:
|  |  |  | podpis: | ____________________
ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH
Oddíl | Název |  |  |  | cena v Kč
0100 | Zemní práce |  |  |  | 0
0450 | Podkladní konstrukce |  |  |  | 0
0800 | Trubní vedení |  |  |  | 0
0890 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0
0990 | Přesun hmot HSV |  |  |  | 0
0991 | Ostatní práce HSV |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště |  |  | 0% | 0
| Kompletační činnost |  |  | 0% | 0
| Celkový součet bez DPH: |  |  |  | 0
| DPH - SAZBA |  | 21% | 0 | 0
| Celkový součet včetně DPH: |  |  |  | 0

## Ro6
[10 empty] | Datum tisku: | 00.00.2020
Rozpočet
| Stavba: |  |  | 3352 | Dolní Hluboká | Posílení zdroje vody | Kalkulant: | Vratislav Tomášek |  | Kraj, okres:
| Objekt: |  |  | 3 |  | SO-03-Potrubní přípojka k vodovodnímu řadu | Kalkulace: | 3.stupně |  | JKSO:
| Rozpočet: |  |  | 1 |  | Vlastní objekt | Datum kalk.: |  |  | KSD:
TYP | POŘ | D | ČÍS.KP | POL | Č.ROZP.POL. | POPIS POLOŽKY |  | VÝMĚRA | MJ | JED.CENA | CELK.CENA
|  |  | SKP |  | Č.SPECIFIKACE |  |  |  |  | Kč | Kč
D |  |  |  |  | 0100 | Zemní práce
K | 1 | 0 | 1010311 |  | C13220-1101/00 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  | 16.32 | m3 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (16,320)<- | 17,0*0,60*1,60
K | 2 | 0 | 1010313 |  | C13220-1109/00 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 |  | 16.32 | m3 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (16,320)<- | 17,0*0,60*1,60
K | 3 | 0 | 1010427 |  | C15110-1101/00 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  | 54.4 | m2 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (54,400)<- | 17,0*1,60*2
K | 4 | 0 | 1010430 |  | C15110-1111/00 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  | 54.4 | m2 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (54,400)<- | 17,0*1,60*2
K | 5 | 0 | 1010505 |  | C16110-1101/00 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  | 16.32 | m3 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (16,320)<- | 17,0*0,60*1,60
K | 6 | 0 | 1010530 |  | C16220-1102/00 C16220-1102/00 C16220-1102/00 C16220-1102/00 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz veškeré zeminy na mezideponii+přívoz na zásyp.Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz veškeré zeminy na mezideponii+přívoz na zásyp.Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz veškeré zeminy na mezideponii+přívoz na zásyp.Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz veškeré zeminy na mezideponii+přívoz na zásyp. |  | 25 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | odvoz veškeré zeminy na mezideponii
V | [5 empty] | rýha do 60cm do 100m3
V |  |  |  |  | (16,320)<- | 16,32
V | [5 empty] | přívoz pro zásyp
V |  |  |  |  | (8,680)<- | 8,68
K | 7 | 0 | 1010672 |  | C16270-1101/00 C16270-1101/00 C16270-1101/00 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na definitivní skládku. Skládkovné neuvažováno.Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na definitivní skládku. Skládkovné neuvažováno.Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na definitivní skládku. Skládkovné neuvažováno. |  | 7.64 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | odvoz na definitivní skládku
V | [5 empty] | rýha do 60cm do 100m3
V |  |  |  |  | (16,320)<- | 16,32
V | [5 empty] | odpočet
V | [5 empty] | přívoz pro zásyp
V |  |  |  |  | (-8,680)<- | -8,68
K | 8 | 0 | 1010712 |  | C17120-1201/00 C17120-1201/00 C17120-1201/00 | Uložení sypaniny na skládky Mezideponie+definitivní skládka.Uložení sypaniny na skládky Mezideponie+definitivní skládka.Uložení sypaniny na skládky Mezideponie+definitivní skládka. |  | 23.96 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | mezideponie
V | [5 empty] | rýha do 60m do 100m3
V |  |  |  |  | (16,320)<- | 16,32
V | [5 empty] | definitivní skládka
V |  |  |  |  | (7,640)<- | 7,64
K | 9 | 0 | 1010692 |  | C16710-1101/00 C16710-1101/00 C16710-1101/00 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání pro přívoz pro zásyp+pro odvoz na definitivní skládku.Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání pro přívoz pro zásyp+pro odvoz na definitivní skládku.Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání pro přívoz pro zásyp+pro odvoz na definitivní skládku. |  | 16.32 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | pro zásyp
V |  |  |  |  | (8,680)<- | 8,68
V | [5 empty] | odvoz na definitivní skládku
V | [5 empty] | rýha do 60cm do 100m3
V |  |  |  |  | (16,320)<- | 16,32
V | [5 empty] | odpočet
V | [5 empty] | přívoz pro zásyp
V |  |  |  |  | (-8,680)<- | -8,68
K | 10 | 0 | 1010716 |  | C17410-1101/00 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  | 8.68 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | výkop
V | [5 empty] | rýha do 60cm do 100m3
V |  |  |  |  | (16,320)<- | 16,32
V | [5 empty] | odpočet
V | [5 empty] | obsyp potrubí
V |  |  |  |  | (-4,080)<- | -4,08
V | [5 empty] | podsyp potrubí
V |  |  |  |  | (-3,060)<- | -3,06
V | [5 empty] | bloky na potrubí
V |  |  |  |  | (-0,500)<- | -0,50
K | 11 | 0 | 1010725 |  | C17510-1101/00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu |  | 4.08 | m3 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (4,080)<- | 17,0*0,60*0,40
M | 12 | 0 | 14.21.12 |  | 5833134507 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 |  | 7.57 | t | 0 | 0
V |  |  |  |  | (7,570)<- | 4,08*1,67*1,01*1,10
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0100 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0450 | Podkladní konstrukce
K | 1 | 0 | 1730013 |  | C45157-3111/00 | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku |  | 3.06 | m3 | 0 | 0
V |  |  |  |  | (3,060)<- | 17,0*0,60*0,30
K | 2 | 0 | 1730046 |  | C45231-3141/00 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop Napojení na stávající potrubí+pod šoupátko HAWLE.. |  | 0.5 | m3 | 0 | 0
V | [5 empty] | pod šoupátko HAWLE
V | [5 empty] | odhad
V |  |  |  |  | (0,250)<- | 0,25
V | [5 empty] | napojení na stávající potrubí
V | [5 empty] | odhad
V |  |  |  |  | (0,250)<- | 0,25
K | 3 | 0 | 1730067 |  | C45235-3101/00 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop Napojení na stávající potrubí+pod šoupátko HAWLE.. |  | 4 | m2 | 0 | 0
V | [5 empty] | pod šoupátko HAWLE
V | [5 empty] | odhad
V |  |  |  |  | (2,000)<- | 2,0
V | [5 empty] | napojení na stávající potrubí
V | [5 empty] | odhad
V |  |  |  |  | (2,000)<- | 2,0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0450 | Podkladní konstrukce |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0800 | Trubní vedení
K | 1 | 0 | 1730476 |  | C87116-1121/00 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm |  | 17 | m | 0 | 0
M | 2 | 0 |  |  | 00000-2303 | Potrubí HDPE 32 PE 100-DN 25 PN 16 |  | 17.255 | m | 0 | 0
V |  |  |  |  | (17,255)<- | 17,0*1,015
K | 3 | 0 | 1730124 |  | C89224-1111/00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 |  | 17 | m | 0 | 0
K | 4 | 0 | 1730129 |  | C89237-2111/00 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách |  | 2 | kus | 0 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0800 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0890 | Ostatní konstrukce na trubním vedení
K | 1 | 0 | 685432 |  | C89220-4112/00 | Zakrytí potrubí fólií PVC 330mm |  | 17 | m | 0 | 0
M | 2 | 0 |  |  | 0000000-41 | Výstražná fólie |  | 17 | m | 0 | 0
K | 3 | 0 | 1730254 |  | C89971-2111/00 | Orientační tabulky na zdivu |  | 1 | kus | 0 | 0
K | 4 | 0 | 1730533 |  | C89118-1111/00 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 |  | 1 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad z litiny DN 80mm
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
M | 5 | 0 |  |  | 00000-2184 00000-2184 00000-2184 | 2630 šoupě ISO dom.př. voda 32 HAWLE Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně.2630 šoupě ISO dom.př. voda 32 HAWLE Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně.2630 šoupě ISO dom.př. voda 32 HAWLE Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně. |  | 1.01 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (1,010)<- | 1*1,01
M | 6 | 0 |  |  | 00000-2185 00000-2185 00000-2185 | 9500E2 zemní soup.tele E2 50-100 (1,3-1,8m) HAWLE. Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně.9500E2 zemní soup.tele E2 50-100 (1,3-1,8m) HAWLE. Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně.9500E2 zemní soup.tele E2 50-100 (1,3-1,8m) HAWLE. Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně. |  | 1.01 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (1,010)<- | 1*1,01
K | 7 | 0 | 1730576 |  | C89124-9111/00 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 |  | 1 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad z litiny DN 80mm
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
M | 8 | 0 |  |  | 00000-2186 00000-2186 00000-2186 | 3800 PAS NAVRT.UZÁVĚR HAWLE 80-5/4" Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně.3800 PAS NAVRT.UZÁVĚR HAWLE 80-5/4" Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně.3800 PAS NAVRT.UZÁVĚR HAWLE 80-5/4" Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně. |  | 1.01 | kus | 0 | 0
V |  |  |  |  | (1,010)<- | 1*1,01
K | 9 | 0 | 1730236 |  | C89940-1112/00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových |  | 2 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | domovní šoupátko HAWLE
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
V | [5 empty] | napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad z litiny DN 80mm
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
M | 10 | 0 |  |  | 00000-2304 00000-2304 | 1750 POKLOPULI4.ŠOUP. HAWLE VODA Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně.1750 POKLOPULI4.ŠOUP. HAWLE VODA Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně. |  | 2 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | domovní šoupátko HAWLE
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
V | [5 empty] | napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad z litiny DN 80mm
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
M | 11 | 0 |  |  | 00000-1720 00000-1720 | 3410 KLÍČ UZ.K Š.DOM.P.HAWLE-3/4"-2" Hmotnost pro přesun hmot je uvažována\ v ceně.3410 KLÍČ UZ.K Š.DOM.P.HAWLE-3/4"-2" Hmotnost pro přesun hmot je uvažována\ v ceně. |  | 1 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | napojení vodovodní přípojky na codovodní řa z litiny DN 80mm
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
M | 12 | 0 |  |  | 00000-1721 00000-1721 | 3481 PODKLAD:DESKA UNI HAWLE Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně.3481 PODKLAD:DESKA UNI HAWLE Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně. |  | 2 | kus | 0 | 0
V | [5 empty] | domovní šoupátko HAWLE
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
V | [5 empty] | napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad z litiny DN 80mm
V |  |  |  |  | (1,000)<- | 1
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0890 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0990 | Přesun hmot HSV
K | 1 | 0 | 1730302 |  | C99827-6101/00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |  | 14.843 | t | 0 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0990 | Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0
D |  |  |  |  | 0991 | Ostatní práce HSV
K | 1 | 0 | 0 |  |  | Geodetické vytýčení pro vodovod |  | 17 | bm | 0 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0991 | Ostatní práce HSV |  |  |  |  | 0
[7 empty] | CELKEM: |  |  |  | 0
R | [6 empty] | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
R | [6 empty] | Kompletační činnost |  |  |  | 0
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET: |  |  |  | 0
[7 empty] | DPH-SAZBA | 21% | 0 |  | 0
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH: |  |  |  | 0