| Krycí list rozpočtu |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení |  |
| Název stavby | Krásno, renezanční zvonice |
| Druh stavby | Rekonstrukce krovu |
| Lokalita | Krásno, zvonice u kostela |
| Objednatel | město Krásno |
| Objednatel IČ |  |
| Zhotovitel |  |
| Zhotovitel IČ |  |
| Předpokládaný začátek výstavby | březen 2022 |
| Rozpočtové náklady v Kč |  |
| PRÁCE HSV |  |
| PRÁCE PSV |  |
| OSTATNÍ NÁKLADY |  |
| CELKEM BEZ DPH |  |
| DPH 21% |  |
| CELKEMVČETNĚDPH21% |  |
| platnost cenové nabídky | do 31.10. roku 2022 |
| Platební podmínky, harmonogram |  |
|  | Fakturace dle provedených prací |
| Po dokončení demontáží |  |
| Po dokončení 50% montáží |  |
| Po dokončení 100% montáží |  |
| Po předání staveniště |  |
| kontrolní součet |  |
| Vystavení faktur | elektronicky |
| Splatnost faktur | 14 dní |

1

| Rozpočet stavebních prací |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum vyhotovení Název stavby : „Obnova a zpřístupnění historické zvonice Krásno – III. etapa“ |  |  |  |  |  |  |
| Čís.pol. | Detail položky | Popis položky | Počet jednotek | Jednotka | Cena/Kč | Celková cena/Kč |
|  |  | Rozpočet stavebních prací, rekapitulace: |  |  |  |  |
|  |  | Práce HSV |  |  |  |  |
|  |  | Bourání |  |  |  |  |
|  |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |
|  |  | Práce PSV |  |  |  |  |
|  |  | Tesařské konstrukce |  |  |  |  |
|  |  | Nátěry |  |  |  |  |
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |
|  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  |  |
|  |  | DPH 21% |  |  |  |  |
|  |  | Celkem včetně DPH |  |  |  |  |
|  |  | Bourání (cena zahrnuje skládku u věže) |  |  |  |  |
| 1. | skládka u věže | Demontáž šindelové krytiny hlavního krovu | 216 | m2 |  |  |
| 2. | skládka u věže | Demontáž latí hlavního krovu | 216 | m2 |  |  |
| 3. | námětek | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 124 cm2 | 18,00 | m |  |  |
| 4. | krakorec, hambalek, vzpěra, o. vaznice | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 | 64,70 | m |  |  |
| 5. | o.kříž, ližina | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 475 cm2 | 16,35 | m |  |  |
| 6: | průvlak, v. trám, sloupek | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 650 cm2 | 55,70 | m |  |  |
| 7. |  | Montáž zakrývací plachty, včetně dodávky | 216,00 | m2 |  |  |
| 8. |  | Přesun hmot pro práce tesařské, do výšky 12 m | 9,99 | % |  |  |
|  |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 1. |  | Montáž, demontáž a pronájem lešení |  |  |  |  |
| 2. |  | Pokládka dřevěného šindele | 216,00 | m2 |  |  |
|  |  | Tesařské konstrukce |  |  |  |  |
| 1. | pouze pro účely tabulky | Tesané trámy, dodá zadavatel | 5,93 | m3 |  | 0 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | latě stříšky | Montáž konstrukcí krovů z hranolů do 40 cm2 | 120,00 | m |  |  |
| 4. | námětek | Montáž konstrukcí krovů z hranolů do 124 cm2 | 18,00 | m |  |  |
| 5. | krakorec, hambalek, vzpěra, o. vaznice | Montáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 | 64,70 | m |  |  |
| 6. | o.kříž, ližina | Montáž konstrukcí krovů z hranolů do 475 cm2 | 16,35 | m |  |  |
| 7. | průvlak, v. trám, sloupek | Montáž konstrukcí krovů z hranolů do 650 cm2 | 55,70 | m |  |  |
| 8. | ližina | Příplatek za výrobu protézy | 1,00 | ks |  |  |
| 9. | podél. profilace hoblíkem | Profilace okapové vaznice | 24,00 | m |  |  |
| 10. |  | Příplatek úpravu lože pro krakorec stříšky | 16,00 | ks |  |  |
| 11. |  | Demontáž interiérového lešení | 1,00 | ks |  |  |
| 12. |  | Přesun hmot pro práce tesařské, do výšky 12 m | 9,99 | % |  |  |
|  |  | Nátěry |  |  |  |  |
| 1. | vyměněné prvky | Bochemit preventivní, dodávka | 5,93 | m3 |  |  |
| 2. |  | Bochemit preventivní, nátěr | 5,93 | m3 |  |  |
| 3. |  | Přesun hmot pro práce tesařské, do výšky 12 m | 9,99 | % |  |  |

Stránka1

| Výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum vyhotovení |  |  |  | 09.09. 2021 |  |  |  |
| Název stavby |  |  |  | Krásno, renezanční zvonice |  |  |  |
| Tesané trámy | VÝŠKA/ mm | ŠÍŘKA/ mm | DÉLKA/ mm | POČET/ ks | OBJEM/ cm3 | profil/ cm2 | BM/m |
| PROFILY DO 40 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| lať stříšky | 50 | 80 | 6 000 | 12 | 0,29 | 40 | 72,00 |
| lať stříšky | 50 | 80 | 4 000 | 12 | 0,19 | 40 | 48,00 |
| celkem profily do 40 cm2 |  |  |  |  | 0,48 |  | 120,00 |
| PROFILY DO 124 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| námětek | 100 | 120 | 1 800 | 10 | 0,22 | 120 | 18,00 |
| celkem profily do 124 cm2 |  |  |  |  | 0,22 |  | 18,00 |
| PROFILY DO 288 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| okapová vaznice | 160 | 160 | 8 000 | 3 | 0,61 | 256 | 24,00 |
| šikmá vzpěra | 160 | 160 | 4 000 | 4 | 0,41 | 256 | 16,00 |
| hambalek | 180 | 160 | 5 500 | 1 | 0,16 | 288 | 5,50 |
| krakorec stříšky | 150 | 130 | 1 200 | 16 | 0,37 | 195 | 19,20 |
| celkem profily do 288 cm2 |  |  |  |  | 1,56 |  | 64,70 |
| PROFILY DO 475 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| horní ližina | 250 | 190 | 7 700 | 1 | 0,37 | 475 | 7,70 |
| horní ližina, protéza | 250 | 190 | 3 850 | 1 | 0,18 | 475 | 3,85 |
| ondřejský kříž | 250 | 190 | 2 400 | 2 | 0,23 | 475 | 4,80 |
| celkem profily do 475 cm2 |  |  |  |  | 0,78 |  | 16,35 |
| PROFILY DO 650 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| průvlak | 260 | 250 | 7 700 | 1 | 0,50 | 650 | 7,70 |
| vazný trám | 250 | 200 | 8 200 | 5 | 2,05 | 500 | 41,00 |
| sloupek | 250 | 200 | 7 000 | 1 | 0,35 | 500 | 7,00 |
| celkem profily do 650 cm2 |  |  |  |  | 2,90 |  | 55,70 |
| celkem všechny tesané trámy |  |  |  | 69 | 5,93 |  | 274,75 |

1